| Опросный лист № | Факельная установка | Дата |
| --- | --- | --- |
| Предприятие - заказчик |  |
| Адрес, телефон, контактное лицо |  |
| Проект/Место установки |  |
| Количество потоков направляемых в ствол на сжигание | ( ) один ( ) два |
| Вид сжигаемой среды | Поток №1 | ( ) газ ( ) газо-жидкостная смесь |
|  | Поток №2 | ( ) газ ( ) газо-жидкостная смесь |
| Вид сброса | ( ) постоянный ( ) периодический ( ) аварийный |
| Контроль пламени дежурной горелки | ( ) не нужен | ( ) нужен на 1-ой горелке | ( ) нужен на всех горелках |
| Управление розжигом | ( ) ручное ( ) автоматическое |
| Исполнение панели управления и розжига | ( ) климатозащищённое | ( ) взрывобезопасное | ( ) климатозащищённое и взрывобезопасное |
| Газ дежурной горелки | ( ) природный газ ( ) пропан ( ) нефтяной газ ( ) топливный газ ( ) сернистость % вес; Давление (кгс/см2) Чистая теплотворная способность_______________ |
| Электроэнергия | ( ) отсутствует ( ) имеется (____В,____Гц,___Фазы) |
| Поставляемое оборудование | ( ) Факельный оголовок ( ) Система розжига | ( ) Газовый затвор струйный переменного сечения ( ) Лестницы | ( ) Ствол ( ) Площадки |
| Входной патрубок | Поток №1 | Поток №2 | Диаметр ствола факельной установки, мм |  |
| Условный диаметр, мм |  |  |  |  |
| Условнре давление, МПа (кгс/см2) |  |  | Общая высота факельной установки,мм |  |
| Высота установки входного патрубка, мм |  |  | Размеры стыковочного фланца факельного оголовка |  |
| Температура наиболее холодной пятидневки, 0С ___________ | Температура воздуха, 0С: макс______ мин______ |
| Максимальная скорость ветра______ | Сейсмозона №__________ |
| Тепловое излучение у основания ствола, кВат/м3 (БТЕ/час фут2) | ( ) Неограниченное пребывание персонала 1,9 (600) | ( ) Эвакуация в течении 3 мин 3,14 (1000) | ( ) Эвакуация в течении 30 сек 4,8 (1500) | ( ) Полный запрет пребывания персонала 9,4 (3000) |

Примечание: требуемое отметить (+)

Проектные параметры факельного сжигания

|  | Поток №1 | Поток №2 |
| --- | --- | --- |
|  | Максимум | Норма | Минимум | Максимум | Норма | Минимум |
| Расход, нм3/ч |  |  |  |  |  |  |
| Молекулярный вес |  |  |  |  |  |  |
| Температура, 0С |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемое давление на входе в ствол (избыточное), МПа (кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |
| Химический состав сжигаемых потоков привести в приложении |

Согласовано:

Должность	Подпись				ФИО

Для получения технических консультаций и по вопросам приобретения продукции просим  обращаться  по телефонам 8(495)661-99-47, 8(495)988-91-79, адрес электронной почты: info@armgasinvest.ru

web-caйт предприятия: armgasinvest.ru