Опросный лист

## Устройство сужающее быстросменное

| 1 | Исполнение УСБ | Dy, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Py, МПа |  |
| 2 | Диаметр расточки патрубков, D20 Н14, мм |  |
| 3 | Диаметр отверстия диафрагмы, d20 H9, мм | Расчётный |  |
|  |  | Технологический |  |
| 4 | Перепад давления на диафрагме, Мпа* |  |
| 5 | Типы отбора давления | Основной | Угловой, с камерой усреднения |
|  |  | Дополнительный |  |
| 6 | Количество отверстий отбора давления из камеры усреднения |  | Стандартное исполнение | Другое |
|  |  | До | 2 |  |
|  |  | После | 2 |  |
| 7 | Исполнение УСБ | Фланцевое |  |
|  |  | Под приварку |  |
| 8 | Исполнение ответных фланцев (для фланцевого исполнения) | Стандартное | 2/3 |
|  |  | Другое |  |
|  |  | Без отв. фланцев |  |
| 9 | Отверстие ответных фланцев | Стандартное | D20 |
|  |  | Другое |  |
| 10 | Наличие ИТ длиной 10D до и 4D после диафрагмы |  |
| 11 | Разъёмы для очистки ИТ | С разъёмом |  |
|  |  | Без разъёма |  |
| 12 | Температура окружающей среды, оС |  |
| 13 | Количество заказываемых УСБ, шт. |  |
| 14 | Дополнительные требования: |

ОЛ заполнил ______________________________________________________________

Тел./факс (_________) _____________________________________________________

Для получения технических консультаций и по вопросам приобретения продукции просим  обращаться  по телефонам 8(495)661-99-47, 8(495)988-91-79, адрес электронной почты: info@armgasinvest.ru

web-caйт предприятия: armgasinvest.ru